Обоснование начальной максимальной цены договора

на выполнение работ по управлению многоквартирным домом

по адресу: Ярославская область, г. Данилов, ул. Карла Маркса, д.29.

Для определения максимальной цены договора были произведены следующие расчеты  стоимости технического обслуживания и санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома в расчете на 1 кв.м.

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Состав работ (услуг) |  | Периодичность выполнения работ (услуг) | Цена в месяц на 1 кв.м. общей площади помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния дома и придомовой территории |  |  |  |  |  |
| 1.1. Содержание помещений и мест общего пользования МКД |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Уборка лестничных клеток и маршей | Подметание лестничных клеток и маршей с предварительным их увлажнением |  | 1 раз в неделю | 1,31 |
| 1.1.2. | Мытьё лестничных площадок и маршей | Мытьё лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды и моющего средства |  | 2 раза в месяц | 1,50 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,81 |
| 1.2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества МКД |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Подметание придомовой территории | Подметание придомовой территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место |  | 1 раз в трое суток | 0,97 |
| 1.2.2. | Сбор мусора на придомовой территории | Уборка мусора, сучьев и листвы с газонов. Транспортировка мусора в установленное место |  | ежедневно | 0,69 |
| 1.2.3. | Уборка мусора у контейнерных площадок | Уборка мусора вокруг контейнеров и погрузка его в контейнер |  | ежедневно | 0,12 |
| 1.2.4. | Уборка свежевыпавшего снега при снегопадах | Сдвигание свежевыпавшего снега движком в валы или кучи |  | 2 раза в сутки | 0,74 |
| 1.2.5. | Уборка снега при отсутствии снегопада | Сдвигание снега движком в валы или кучи |  | По мере необходимости | 0,06 |
| 1.2.6. | Посыпка соляно-песчаной смесью | Посыпка соляно-песчаной смесью придомовой территории при гололёде |  | По мере необходимости | 0,09 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,67 |
| 1.3. Дератизация, дезинсекция |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Дератизация, дизинсекция | Дератизация- истребление грызунов, путем обработки помещений с применением отравленных приманок. Дезинсекция – обработка помещений с применением специальных средств для уничтожения насекомых. |  | По мере необходимости | 0,27 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,27 |
| 2. Работы по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  | По мере необходимости | 1,32 |
| 2.2. | Ремонт входных дверей | Ремонт сварных швов, петель |  | По мере необходимости | 0,59 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,91 |
| 3. Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | Проверка исправности канализационных вытяжек. Прочистка засорённых вентиляционных каналов: снятие вентиляционной решетки. Удаление засорения в пределах доступности с проверкой каналов. Установка вентиляционной решетки на прежнее место. |  | 1 раз в год | 0,34 |
| 3.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | Протяжка болтовых соединений, замена -автоматов, -предохранителей в ВРУ, -нулевых проводов в этажных щитах, -фазных проводов в этажных щитах, -выключателей, светильников, плафонов, электроламп, электропатронов, арматуры, -укрепление щитов, -установка замков, -уборка мусора из щитов. |  | 1 раз в год Замена выключателей, светильников, электроламп – по мере необходимости | 1,22 |
| 3.3. | Осмотр и текущий ремонт внутренних сетей водопровода и канализации в техническом подполье и общедомовых стояков | Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах, раструбов канализационных труб. |  | 1 раз в год | 0,54 |
| 3.4. | Круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования (водоотведение, холодное водоснабжение, электроснабжение) |  | Круглосуточно | 0,82 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,92 |
| 4. Прочее |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Вывоз твердых коммунальных отходов | Вывоз твердых коммунальных отходов |  | 1 раз в 3 суток | 2,31 |
| 4.2 | ВДГО |  |  |  | 0,23 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 13,12 |
|  | Расходы на управление |  |  |  | 2,62 |
|  | Стоимость (цена) на содержание, ремонт и управление в расчете на 1 кв.м. |  |  |  | 15,74 |

1. Исходя из общей площади дома (691,84 кв. метров) начальная стоимость договора  равна:

15,74*691,84 = 10 889,56 руб. в месяц;

10 889,56*12 = 130 674,72 руб. в год.

Объявить открытый конкурс на выполнение работ по управлению многоквартирным домом по адресу: Ярославская область, г. Данилов, ул. Карла Маркса, д.29 с начальной максимальной ценой 130 674,72 руб.

Приложение к обоснованию НМЦ

Нормативная база

Настоящая методика основана на следующих законодательных, нормативно - правовых актах, требованиях, нормах, положениях:

- Конституция РФ;

- Гражданский кодекс РФ;

- Жилищный кодекс  РФ;

- Налоговый кодекс РФ;

- Трудовой кодекс РФ;

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170;

- Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденные Приказом Госстроя России от 09.12.1999 г. № 139;

- Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных и автотранспортных средств, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 17.12.1999 г. №81;

- Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда, утвержденные приказом Госстроя России от 22.08.2000 г. № 191;

- Методические рекомендации по регулированию цен (тарифов) на техническое обслуживание и ремонт лифтов, согласованных письмом Госстроя России от 10.04.2003 г. № 11-01/108.

- Нормы труда на вспомогательные работы в жилищно-коммунальном хозяйстве, разработанные Центром нормирования и информационных систем, 2005 г.;

- Рекомендации по нормированию труда работников аварийно-ремонтной службы жилищного хозяйства, разработанные Центром муниципальной экономики и права, 2005 г.;

- Постановление Правительства РФ «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» от 07.03.1995 г. № 239 (с учётом изменений от 01.01.2006 г.);

- Постановление Правительства РФ от 21.01. 2006 г. № 25 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями»;

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случаях оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» от 13.08.2006 г., № 491;

- Постановление Госстроя РФ об утверждении «Методики планирования, учёта и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства» от 23.02.1999 г. № 9 (в редакции постановления Госстроя РФ от 12.10.2000 г. № 103);

- Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004, утвержденное Госстроем РФ;

- Приказы Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты…» от 01.10.2008 г. № 541, и от 03.10.2008 г. № 543н;

- Отраслевое тарифное соглашение по организациям жилищно-коммунального хозяйства;

- Методические рекомендации по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда, утвержденный Приказом Госстроя России от 28.12.2000 г. № 303;

- Нормативы трудовых и материальных ресурсов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, разработанные Центром муниципальной экономики и права, 2008 г.

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 г. N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения";

- Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами".